{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["基建维修","医疗设备","办公耗材","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"基建维修","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 2016年医疗卫生单位基建维修项目计划表"]
["申报单位:(盖章)                                              ",null,null,"申报日期:"]
["序号","项目名称","建设内容及建设理由","维修初步估算  （万元）","拟建年月","备注"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[]
["单位负责人:                        填报人:                       联系电话:"]

{"sheet":"医疗设备","index":1,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["煎药机、有创颅内压监护仪等设备项目采购清单"]
["序号","设备名称","数量","主要配置和要求","预算金额（万/台）","科室"]
[]
[1,"有创颅内压监护仪",1,"主机及全套附件，单参数或多参数监护，监测范围：0-300mmHg",10,"神经外科"]
[2,"呼末CO2监护仪",2,"主机全套、耗材，监测范围：0-152mmHg",9.6,"呼吸内科\\ICU"]
[3,"中药熬药包装机",2,"主机一套、标配",2.2,"中药科"]
[4,"十功能自动煎药机",7,"主机一套、标配、数控煎药",10.5,"中药科"]
[5,"粉碎机",1,"标配、适用于中药粉碎",0.25,"中药科"]
[6,"间歇性气压治疗仪",2,"主机及全套附件，要求梯度压力、静脉检测充盈技术、一键式操作",6.4,"ICU\\骨1"]
[7,"医用微动手术电钻",1,"标配、适用于拇外翻手术",4.8,"骨1"]

{"sheet":"办公耗材","index":2,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[18,0,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医疗卫生单位办公用品及消耗项目采购计划表（2016年度）"]
["填报单位:(盖章)",{"$nulls":7},"填报时间："]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","预算价格(万元)","预算金额(万元)","拟申请采购方式","用途及采购方式说明","备注"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[]
["单位负责人:                           填报人(必填)：                   联系电话（必填）：          "]

{"sheet":"Sheet2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}