
询价采购文件
项目名称:救护车采购

采购单位：台州市中医院

2023年8月

目  录

一、询价公告

二、询价须知
三、项目招标要求
四、合同主要条款（样本）

五、报价档的主要内容和格式

一、询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定,现就台州市中医院对其所需的救护车采购进行询价采购，现欢迎符合相关条件的国内合格供应商前来参加询价。具体如下：

一、项目名称：救护车采购
二、采购人名称：台州市中医院
三、询价内容

	标段号
	标项内容
	简要技术要求
	数量
	单位
	预算（最高限价）
	供货期
（合同签订后几天内）

	1
	救护车
	详见询价文件要求
	1
	辆
	260000元
	30天内


四、合格询价供应商的资格条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

（二）本项目询价供应商特定条件：

1、具有独立法人资格；

2、具备项目实施的能力，能够满足本次采购项目所有要求和服务；
3、本项目不接受联合体报价。

五、询价文件获取时间及获取要求：

1、报名方式：现场报名

2、获取标书时间： 2023年08月30日至2023年09月05日
3、获取标书地址：台州市中医院后勤保障部（4号楼三楼309室）中山西路278号
 4、询价采购文件售价：免费领取。 
a. 企业法人营业执照副本(复印件加盖公章)；

b. 法定代表人授权委托书原件（加盖公章）；

c. 报名人有效身份证件(复印件加盖公章)；

六、报价档递交截止时间：2023年09月05日 下午17：00（北京时间）  

七、报价档递交地点：台州市中医院4号楼309室

八、报价档评审时间：2023年09月06日 下午14：30（北京时间）  
九、报价档评审地点：台州市中医院急诊五楼会议室
十、联系方式：                   
采购人名称：台州市中医院
联  系  人：叶女士   联系电话：0576-88825658
卢先生   联系电话：0576-88825733

采购监督管理部门：台州市中医院监察室

联  系  人：  苏老师   监督投诉电话：0576-88825952
台州市中医院

                                                2023年8月

二、询价须知
（一）总则
1、适用范围
本询价采购档适用于询价中所述货物及相关服务的询价采购。
2、定义
（1）“采购人”是指台州市中医院。
（2）“供应商”指按照本档规定获得询价采购档并参加询价的供应商。
（3）“▲”系指实质性要求条款，须做出实质性响应，否则视为不满足投标资格。

（二）合格的供应商

1、通过询价专家小组进行资格预审，符合本采购文件要求的单位均为合格的供应商；

2、供应商应遵守国家的有关法律、法规。

（三）报价档编制及要求
1、供应商应当按照询价采购档的要求编制报价档，报价档应当对询价采购档提出的要求和条件作出实质性应答。
2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（一）封面。
（二）报价申请函（见格式）

（三）代表人委托书（见格式）

（四）询价报价单元（见格式）

（五）附件：主要包括营业执照（加盖公章的复印件）及供应商认为有必要提供的资质档、同类业绩情况及证明文件等。

（四）报价文件递交

1、递交报价档时间：2023年09月05日 下午17：00（北京时间）
地点：台州市中医院4号楼309室
报价档应于询价规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购档要求提交报价档的截止时间后送达的报价档，采购方将拒收。
2、报价档需提供正本一份、副本两份，且须单位法定代表人或其委托代理人签署。

3、报价档应装入封袋，封面注明项目编号、项目名称等。

（五）询价采购档的修改

采购方在规定的截止时间前，可以对询价采购档进行修改，并以书面材料告知各报名供应商，请供应商予以关注。

（六）报价档的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的报价档进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容为报价档的组成部分。
（七）询价
1、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。
2、实质性响应审查。依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价档的响应程度进行审查，确定是否对询价档的实质性要求作出响应。
3、询价程序：

（1）被询价的供应商在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；

（2）询价结束后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商；
4、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术数据、价格或其它信息。
5、询价开始后，递交报价档或符合项目资格条件的供应商不足三家时，采购方将另行组织采购。

（八）付款方式

项目完成验收合格，乙方开具发票，支付合同总金额的95%，一年后无质量问题付清余款。
（九）签订合同
1、采购方向成交供应商发出成交通知书。
2、成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。
3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
（十）质疑和投诉
1、供应商认为询价采购档、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。
2、采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
三、项目招标要求

一、项目概况：

项目的主要工作内容：台州市中医院救护车采购
二、招标内容及技术要求：

新全顺V362国六汽油监护型救护车
[image: image1.png]



	颜    色：冰白色/红色

	燃油类型：汽油

	底盘品牌：新全顺V362


三、车型参数及配置
	序号
	车辆技术参数

	1
	车体尺寸 mm:
	≥5490×2040×2440(长×宽×高) 

	2
	医疗舱内尺寸 mm:
	≥2700×1700×1700(长×宽×高)

	3
	轴距 mm：
	＜3400

	4
	车辆满载总质量 kg:
	≥3300

	5
	车辆整备质量 kg:
	≥2400

	6
	悬挂系统
	前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂

	7
	燃油种类:
	汽油

	8
	油箱容积（L）：
	≥70

	9
	发动机型号
	ECOB00ST4G20E6L

	10
	工作方式:
	双涡流涡轮增压器 、高压缸内直喷发动机

	11
	排气量 ml:
	≥2.0T

	12
	额定功率 kw(hp)/rpm:
	≥160

	13
	排放标准:
	GB18352.6-2016国Ⅵ

	14
	前轮距/后轮距
	≥1730/1720

	15
	驱动方式
	前置前驱

	16
	变速器:
	5速手动档

	17
	最高时速 km/h:
	≥170

	18
	轮胎规格型号
	215/65R16C

	19
	制动系统
	前盘后盘

	20
	额定载客（含驾驶员）
	≥7

	车辆主要配置

	21
	全金属封闭承载式车身

	22
	ABS+EBD

	23
	遥控钥匙、中控锁、前排电动门窗

	24
	倒车雷达/影像、

	25
	驾驶座（主）安全气囊不少于1个

	26
	高位刹车灯、LED日间灯、LED大灯、LED尾灯

	27
	驾驶室医疗舱原厂系统

	28
	同色（黑色）保险杠

	29
	全尺寸备胎、备用工具

	30
	防盗报警系统（整车）

	31
	定速巡航、寸中控屏、多功能方向盘、USB接口

	32
	车联网配置包：车辆定位GPS+车辆自检/预警功能+远程上锁/解锁+车辆定位+车辆状态查询+WIFI热点+安全及预警+FOTA固件云端升级


二、医疗舱内外配置
	序号
	 描  述
	数量

	车身涂装

	1
	白色车身+红色强效反光带
	1

	2
	医疗舱窗户上贴玻璃膜2/3
	1

	警报、照明系统

	3
	100W警报器
	1

	4
	车顶长排式警灯组合（灯罩采用高透光材料制成，节能环保，透明度高、穿雾能力强、搞冲击力强、不褪色。警灯爆闪块外观新颖，增加车辆警示性。）
	1

	5
	车顶尾门LED超薄方型大蓝色爆闪警灯
	2

	6
	车顶左右两侧LED超薄方型大蓝色/白色爆闪警灯
	6

	7
	医疗舱内部LED方形照明灯
	4

	8
	医疗舱内部LED射灯
	2

	9
	后照地灯
	1

	中央电源分配系统

	10
	由智能充电控制装置、正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。
	1

	11
	智能充电控制装置：1确保电瓶的正常充电；2自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；
	1

	12
	安装使用用新型的一种救护车车载电源装置2000W纯正弦波逆变器。可供精密医疗设备使用，并能形成不间断供电。
	1

	13
	交直流（220V、12V）电源插座组
	2

	医疗舱配置

	14
	紫外光灭菌灯，消毒灯具备定时延时开启功能。
	1

	15
	医疗舱独立冷暖气系统，冷暖独立控制，根据需要合理调控医疗舱内温度。
	1

	16
	医疗舱双向换气系统（进出风）
	1

	17
	医疗舱内壁加固防撞处理
	1

	18
	侧门上车头部防撞保护
	1

	19
	医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手
	1

	20
	医疗舱顶部滑道式输液挂架
	1

	21
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙：带可推拉窗户
	1


	22
	医疗舱左侧吊柜，采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；医疗器械挂板，金属材质，表面抗冲击，阻燃、防潮，可悬挂除颤仪、监护仪、呼吸机等医疗设备。
	1

	23
	医疗舱左侧组合医药柜：台面可固定急救设备，采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；
	1

	24
	医疗舱右侧单人后背可调式护士座椅、两人长排座椅：带舒适背、软座垫及配安全带
	1

	25
	医疗舱左侧氧气柜，采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；
	1

	26
	医疗舱所有柜门安装抽屉锁：带自锁功能
	-

	27
	10升氧气瓶
	2

	28
	氧气快速接口，符合国家标准
	1

	29
	医疗舱医用地板，采用新型轻体地面装饰材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。
	1

	30
	隔板后侧安装医药柜
	-

	31
	1KG灭火器
	1

	专用器械设备

	32
	自动上车担架
	1

	33
	担架平台
	1


备注：医疗舱内所有内饰板使用无异味，可再生的环保材料，未使用玻璃钢材料。
四、医疗舱图片（参考布局图）
[image: image2.jpg]



五、供货要求
（1）设备采购供货范围为救护车，含全部附件、辅材、备品备件、专用工具等整套设备及技术和售后服务等。本此招标将从资格审查、认可、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、备品配件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。
（2）投标人应提供符合本技术规范的设备，并附上所有备件、工具及技术文件。
（3）投标人应提供设备所需的附件和专用工具以及在保质期内必须的备品备件、以保证设备顺利投入运行和正常维修，其价格单列，计入投标总价。
（4）投标人应提出质量保证期内各设备运行所需的易损件及备件的建议。其名称和数量清单应随所提供的文件一起提交，其价格单列，计入投标总价。
（5）质量保证期外最终所需数量及相应易损件和备件的清单将在合同签订时协商确定。
（6）投标人应负责安装，质量保证期内的服务等。
（7） 如果投标人发现招标技术文件存在缺陷，有义务对文件提出修改意见，由招标人确定是否采纳。
（8）投标人有责任对所投产品完整性,设计符合技术规范、标准负责。
六、商务需求：

1、工期：合同签订后30日历天内完成。

2、付款方式：项目完成验收合格后，乙方开具发票，支付合同总金额的95%，一年后无质量问题付清余款。
3、售后服务要求：
（1）整车质量保证期1年（自项目验收合格之日起计），底盘部分质保3年/6万公里，救护设施改装部分质保一年。
（2）质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供货商应立即响应并派员解决。在接到采购方项目维修通知后，12小时内响应，并于24小时内到达现场排除故障；

（3）免费为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。

四、合同主要条款（样本）
甲  方：台州市中医院  
乙  方：                    
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就救护车辆采购项目，为明确双方权利，经协商一致，订立本合同。

根据台州市中医院的救护车辆采购项目的招标结果，经双方协商一致，就台州市中医院的救护车辆采购项目事宜达成以下条款：

第一条：承包内容

台州市中医院救护车辆采购项目，包括供货、安装、调试、验收、保修，售后服务等及其相关的其他服务

第二条：合同金额

本合同金额为(大写):                     元(￥:             元) 人民币。

第三条：工期、验收方式及地点

3.1、工期：合同签订后30日历天内完成（如采购方另有通知，以实际通知时间为准）

3.2、验收方式及地点：按采购方的方式、地点验收。

3.3．施工要求：符合国家及当地相关标准。

第四条：付款方式

项目完成验收合格，支付合同总金额。发票应随付款及时提供。

第五条、质量要求和技术标准

5.1质量达合格，乙方应严格按照工程投标文件、合同约定进行供车，并对其质量负责。

5.2若甲方提出车辆到场后应出具产品合格文件、检测报告，乙方应及时提供，其性能及技术指标应达到采购要求及响应要求中提供的相关参数及要求。

5.5车辆质量应当达到合同、招标文件约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因车辆质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。双方对车辆质量有争议，由经双方同意的车辆质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第六条、施工工期及要求

6.1施工工期： 30日历天

6.4供车日期：

（1）乙方必须按照合同约定的供车日期或甲方同意顺延的供车日期。

（2）因乙方原因不能按照合同约定的供车日期或甲方同意顺延的日期供车的，乙方承担违约责任。

第七条、质量保修

7.1车辆免费质保期为：质量保证期1年（自项目验收合格之日起计），底盘部分质保3年/6万公里，救护设施改装部分质保一年。保修期内非人为损坏的部分由乙方承担维修费用。

7.2车辆在保修期满后，如乙方仍然负责该车辆的维修，但维修只收取成本费。

第八条、违约责任

（一）、乙方违约责任

9.1乙方提供的材料、设备、货物不符合合同、招标文件的要求，不得用于本合同的车辆，否则不予计量结算。

9.2车辆质量达不到合同、招标文件的要求，必须返工整改直至验收合格，否则不予计量结算。

（二）、甲方违约责任

9.3车辆到达甲方指定的地点后应及时组织验收，并在15个工作日内给予书面答复，否则视同验收合格；

9.4按合同规定收到乙方资料齐全、手续完整的合同款支付申请后，甲方应及时按3.1规定及时办理付款手续。

第十条、违约终止合同

    10.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

   （1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期供车期内完成合同约定的车辆提供。

   （2）乙方未能履行本合同的其它各项义务。

第十一条、不可抗力

11.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

第十二条、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有甲方当地的人民法院提起诉讼。

第十三条、其他约定

13.1本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

     13.2本合同未尽事宜，双方另行补充。     

     13.3本合同一式陆份，经双方签名并盖章后生效。一式六份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）                                   乙方（盖章）

甲方代表：                                     乙方代表：

联系电话：                                     联系电话：

开户银行：                                     开户银行：

帐号：                                         帐号：

签订日期：    年  月  日                       签订日期：    年  月  日

五、报价档主要内容和格式

（一）封面格式

                                             项目

询价采购报价文件

项目编号：                                     
报价文件

递交人（公章）：                                

递交人法定代表人

或其委托代理人（签字）：                            
                   年     月     日

（二）报价申请函
台州市中医院：

根据贵方             询价采购，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表（报价供应商名称），提交报价档正本一份，副本两份。
据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照询价采购要求的报价为：（大写）        元（人民币）。
2、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
3、一旦成交，我方将根据询价采购档的规定和我方的承诺严格履行合同。
4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，决不与采购人、其它供应商或者招标代理机购恶意串通，决不向采购人、采购代理工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
我们的通讯地址为：

地   址：                          电   话：                               

供应商名称（章）：  

供应商授权代表姓名（签字）：             
                                        日   期：    年    月    日
（三）代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

台州市中医院：

 我单位法定代表人     　　　   参加贵单位组织的项目编号：         询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                                     
详细通讯地址：                                                   
电话：                 传真：                        

邮政编码：                                           

单位名称（公章）：                 法定代表人（签字）：

年   月   日                         年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人授权委托书

    （委托代理人参加询价，须出示此证明）

台州市中医院：

 兹委托     　　　   参加贵单位组织的项目编号：          询价采购活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                                     
详细通讯地址：                                                  
电话：                 传真：                        

邮政编码：                                           

单位名称（公章） ：                  法定代表人（签字）：

年   月   日                           年   月    日  

委托代理人身份证复印件              

（粘贴此处）                        

（四）询价报价单元格式

（1）询价报价单

报价方名称（盖章）：                   
询价采购编号：                                         单位: 元（人民币） 
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	汽油监护型救护车
	大写：            元；

小写：            元。
	最高限价260000元


注:投标报价为完成本项目的所有费用，包括供货、安装、调试、验收、保修、税金，售后服务等及其相关的其他服务等全部费用。

法定代表人（或委托代理人）签字：                    日期：

（2）报价明细表

报价方名称（盖章）：                   
询价采购编号：                                         单位: 元（人民币）

	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	合计人民币：大写                 元；小写               元


要求：

1.本表为“询价报价单”的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“询价报价单”中的投标报价相一致，不一致时，以“询价报价单”为准。

3.报价明细表所填内容以询价文件采购要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标报价内或已作优惠处理。

4.具体实施过程中如有数量核减，按实结算。

法定代表人（或委托代理人）签字：                    日期：

（五）询价文件需求响应情况单元格式

询价文件需求响应情况

本公司已仔细阅读询价文件所有项目需求，承诺完全             （响应/不响应） 询价文件所有需求。         

报价方名称（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：                  日期：

（六）有效的企业法人营业执照（复印件）

（七）供应商认为有必要提供的资质档、同类业绩及证明文件等

1

