{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[2,0,5,0],[2,1,5,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["点位",null,null,"检测项目","点位","频次","周期","采样次数（天）"]
[]
["废水","综合废水排放口",null,"悬浮物，化学需氧量，氨氮",1,3,"1次/周",52]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量，阴离子表面活性剂，石油类，动植物油，挥发酚，总氰化物;总余氯、沙门氏菌",1,3,"1次/季",4]
[{"$nulls":3},"粪大肠菌群数",1,3,"1次/月",12]
[{"$nulls":3},"志贺氏菌",1,3,"1次/半年",2]
[{"$nulls":3},"α、β",1,1,"1次/季",4]
["废气","无组织废气","污水处理站周界","甲烷，恶臭，氨，氯，硫化氢",4,4,"1次/季",4]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}